盱眙港口粮食和物资产业园建设项目3套电动门采购安装询价文件

项目编号：ZQHJY -2022011022001

一、项目概况

（一）盱眙港口粮食和物资产业园建设项目3套电动门采购安装询价

（二）项目限价：3套电动门采购安装限价7.6万元，超出限价不予成交（最低价中标，一次性报出不可更改的价格）。

（三）供货时间：15日内或按采购人要求安装调试完毕

（四）要求质量：现场安装调试后经技术监督部门检定合格

（五）质保期：门排质量保修1年，产品内电机1年内保修（人为及自然灾害除外），使用期内维护，供方提供24小时的热线电话，服务随时电话或书面解答产品使用方面的疑问，更好地保证系统的正常运行。

（六）采购人：江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司

（七）代理机构：中企华建友工程管理有限公司

| 盱眙港口粮食和物资产业园建设项目3套电动门采购安装全费用报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：盱眙港口粮食和物资产业园建设项目3套电动门采购安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 全费用单价 | 全费用合价 | 备注 |
| 1 | 电动伸缩门 | 项目达到使用要求和使用目的且经招标人验收合格 | 套 | 3 |  |  | 符合采购人要求 |
| 一、结构要求：电动伸缩门由伸缩门体、智能型双电机无轨驱动机构及 相关电气设备、原件组成，配合使用。门体的稳定性和抗风性要具备超强的防推倒、抗台风能力。 二、参数要求： （一）、伸缩门体 伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。 - 材质：优质铝合金 - 颜色:深灰色 3、 壁厚≥1.5mm(国标) 4、门1长度约10.3米按实地现场丈量尺寸为准.：（门排展开后满足大门净宽需要，门排完全收缩后不超过2580mm,供方依此设计门排所需长度）; 门2长度约16.2米按实地现场丈量尺寸为准：（门排展开后满足大门净宽需要，门排完全收缩后不超过3400mm,供方依此设计门排所需长度）; 门3长度约23米按实地现场丈量尺寸为准：（门排展开后满足大门净宽21米需要，门排完全收缩后不超过4800mm,供方依此设计门排所需长度）。 5、高度1600mm 6、轮距≥730mm （二）、智能型无轨驱动机头双电机 1、结构形式：无轨 2、门体运行速度：≥18m/min 3、牵引极限≥40M 3、电机：带有过载热敏保护装置，电机是电动伸缩门专用电机，且适合频繁开启，使用期内免费包换。 4、电压电源：220V50HZ 5、控制电压（直流）12V 5V 6、绝缘等级：E 级 7、运行正常噪音：<60db 8、机头应具有红外线防撞功能，一旦有人或物体碰到正在行走的门体，控制系统即刻启动，门体运行停止，起到保护人和物体及门体的安全。 9、机头采用大功率动力驱动系统，采用一体化设计，无需维护、噪音小、长时间运行不热并有过热保护功能，安全可靠。 10、机头应具有智能纠偏功能，在无任何轨道的情况下均能按预定路线行驶，并且不受门体长度的限制，终点偏移量不大于2厘米。在行驶过程中如受外力影响而使机头完全偏离预定路线时，能自动检索预定路线、自动纠错，保证门体按预定路线行驶。 11、带自动刹车功能，设有专用门控定位自锁装置，确保伸缩门关闭到位时，被牢牢锁住，保证机头不受外力影响而移位或倒下。 12、驱动系统采用带软启动功能和机械缓冲装置的控制系统，在启闭时避免主机产生晃动、磨擦、噪音以及避免因惯性造成的损坏。 13、电动伸缩门具有高心式离合器，在停电时只需将钥匙从专用离合孔插入，轻松旋转一定角度，即可转为人工推拉。 14、电动伸缩门双面显示屏外观设计要求形象大器美观。其主要功能可以显示中英文广告字及年月日时间，可存储不少于500个字符，显示内容可以随意更换，可以显示需要的广告词。 15、控制系统应设有紧急断电控制元件，安全、可靠，内设短路和过流保护等功能。 三、安装要求 1、提供与设备安装的全部附件、紧固件、备品备件和专用工具，所提供设备的备品备件必须满足运行1年的要求。 2、提供完整的一对一安装维护。 四、售后质保 1、门排质量保修1年。 2、产品内电机1年内保修（人为及自然灾害除外），使用期内维护。 3、供方提供24小时的热线电话，服务随时电话或书面解答产品使用方面的疑问，更好地保证系统的正常运行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |

本项目按全费用报价。其应包括本项目按全费用报价。全费用单价：其应包括人工、材料、机械设备、管理费、利润、运输、脚手费、模板、税金、二次搬运、清理、保洁以及各项措施项目费、风险和政策性文件规定的各项应有费用。全费用工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价、合价。每道工序均需要业主签证确认后再进行下一道工序，每道工序业主未确认工程款不予支付。

报价人民币大写：    小写：     元

供应商名称(机打加盖章)：

联系人：         (法定代表人或授权委托人签字或盖章:              )

联系电话：

公司地址：

时间：     年   月  日

报价单中单价、合价、大写、小写均采用机打。

二、评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中报价表总合计内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价表大写为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

三、报价须知(请报价人务必认真阅读)：

（一）报价人资质要求（资格后审）：

1.有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件加盖公章 ）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（企业承诺原件，格式自理）；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业承诺原件，格式自理）；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（企业承诺原件，格式自理）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（企业承诺原件，格式自理）；

6.法律、行政法规规定的其他条件（企业承诺原件，格式自理）；

7.参加本次开标单位出具的授权委托书原件；

8.受托人身份证原件（复印件加盖公章）。

以上1-8和全费用报价表和法人证明或授权委托书等资料装订成册一正二副，正本和副本不一样以正本为准（密封且盖单位公章，未密封或未盖单位公章递交的文件招标人或代理机构不予接受）交由评审小组审查，资格审查不通过的按废标处理。供应商于投标截止时间之前将响应文件邮寄至淮安市盱眙县金桂大道格15号格林春天9-1，杨林收，电话：15050808668，请供应商充分考虑邮寄路途时间，并在响应文件递交截止时间前送达（有条件的投标单位可以在投标截止时间前现场递交投标文件），逾期将不予接收，责任由供应商自负)。

（二）获取询价文件方式及有关费用：

时间：2022年11月 7日至2022年11月17日，每天上午8:30至11:30，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。获取询价文件方式：电子数据自行下载。

（三）地点：盱眙县金桂大道15号，联系人：杨林  电话：15050808668。

（四）方式/售价：200元/份，售后不退 （单位名称：中企华建友工程管理有限公司盱眙分公司；纳税人识别号：91320830569170442E；地址、电话：盱眙县经济开发区金桂大道15号格林春天9幢102-103室、0517－88226767；开户行、账号：江苏盱眙农村商业银行股份有限公司城中支行：3208302901201000035631）。咨询费1000元由成交供应商在领取中标通知书时缴纳。

在询价文件获取期限内，供应商需联系招标代理机构进行登记，本项目不接受现场报名，请如实填写供应商参与投标确认函（见该项目公告附件1）和报名费转账截图,并在报名时间截止期前发送至602339979@qq.com(邮件主题和确认函扫描件名称修改为“项目名称+投标单位名称”)。未在报名截止时间前登记的供应商递交的询价文件采购人或招标代理拒绝接受 。

（五）报价表递交截止时间地点：

2022年11月18日15：00（北京时间），截止时间后收到的报价无效。报价地点：金桂大道15号格林春天9-1会议室，潜在投标单位无需到达开标现场（有条件的潜在投标单位可以参加现场开标），标书可以通过邮寄方式递交或有条件的截止时间前送达。

四、成交人在公示期满后三个工作日内到中企华建友工程管理有限公司办理成交通知书。

五、结算方式：人民币结算。

六、付款方式：项目达到使用要求和使用目的且经招标人验收合格开据发票后一次全部付清。

七、履约保证金：签订合同前向采购人缴纳中标价1%的履约保证金。

（一）履约保证金退还：验收合格 5个工作日内（无息）。

（二）退还所需材料：履约保证金单据、验收报告（证明）。

八、本次采购联系方式：

采购单位联系人：穆海迈      联系电话：15189563232

代理机构联系人：杨林        联系电话：15050808668

九、否决投标条款：投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决。

（一） 投标文件中的报价未加盖投标人的公章；

（二）投标文件中的报价未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（三）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；

（五）投标报价低于底价 ；

（六）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价；

（七）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（八）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（九）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（十）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（十一）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的 。

江苏盱眙城南国家粮食储备库有限公司

2022.11.7

附件1

供应商参与投标（询价）确认函

（采购人）：

我单位将参与 （项目名称）            采购项目（项目编号：        ）的询价采购投标，采购人用电子数据发送询价文件已经收悉，本公司已悉知本次询价文件的相关条款，充分了解并接受询价文件的相关内容，并在开标前持续关注本次采购人的相关信息，特发函确认。

供应商名称：

联系人：

联系电话：

移动电话：

邮箱：

法定代表人(签字)：（单位公章）

年  　月  　日

附件2

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        身份证号码：        职务：        .

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

日期：

授权委托书

本人             （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附法定代表人、委托代理人居民身份证。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

日期：

合  同  条  款

| 序 号 | 内容（合同条款前附表） |
| --- | --- |
| 1 | 付款均应按下列条件进行：按询价文件。 |
| 2 | 供货时间：15日内或按招标人要求。 |
| 3 | 交付地点：招标方指定地点。 |
| 4 | 工期延误：① 因甲方原因引起的修改、项目暂停、工程量增加。② 由甲方原因造成的延误、障碍、停止。③ 不可抗力。④ 不属乙方的过失或违约造成的。 非上述原因，乙方不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向发包方支付赔偿费。违约金按如下标准计算：合同工期每推延一天（1～5天内）赔偿￥500.00元/天，（6～15天内）赔偿￥1000.00元/天，第16天起赔偿￥2000.00元/天，工期延期的赔偿费最高为合同总价的30%，同时甲方有权通知解除合同，甲方可从应向乙方支付的任何金额中扣除违约金，违约金的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。甲方选择解除合同的。发包方可从应向乙方支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除乙方完成工程的责任或合同规定的其它责任。 |
| 5 | 中标通知书发出后采购人实地考察投标单位，若发现投标单位在履约能力、技术、财务、团队、设备（软件、硬件）等方面不具备履行本项目的能力，采购人有权取消中标人资格。 |

一、定义

本合同中的下列术语应解释为：

（一）“合同”系指买方与卖方签署的、合同格式中列明的买方与卖方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（三）“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（五）“买方”系指*******************。

（六）“卖方”系指提供货物和服务的供应商。

二、技术规格

（一）卖方所提供货物的技术规格应与询价文件规定的技术规格一致。

三、专利权

（一）卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，卖方应负全部责任，且买方拒付全部货款。

四、包装要求

（一）除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

五、装运条件

（一）根据采购人指定地点，卖方负责安排运输，运输费由卖方承担。

六、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）卖方应按照与买方签订的合同规定交货。交货后卖方向买方提供下列单据，买方按合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）制造厂家出具的质量检验合格证书等；

（3）装箱单；

（4）采购人加盖公章证明货物交付使用合格的验收表。

七、伴随服务

（一）卖方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务。

（二）除第七（一）条规定外，卖方还应提供下列服务：

1.货物的现场安装和启动监督；

2.提供货物组装和维修所需的工具；

3.在合同中卖方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内应承担的义务；

4.在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训。

5.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

八、质量保证

（一）卖方所提供货物必须符合招标文件要求并不低于国家有关标准。

（二）卖方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

（三）根据法定检验机构的检验结果或者在质量保证内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

（四）卖方在收到通知后，应在合同中所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

（五）如果卖方在收到通知后，在合同中所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

九、检验

（一）在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）买方将在卖方交货后叁天内组织验货，如果货物的质量和规格与合同规定相符，买方应及时填写货物验收表，如果货物的质量的规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，买方应报请法定检验机构进行检查，并有权凭其出具的检验报告向卖方提出索赔。

十、索赔

（一）买方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

十一、卖方迟交货、安装

（一）卖方应按照“合同条款前附表”中规定的交货期交货、安装，并交付买方验收使用。如果卖方无正当理由拖延交货、安装，将受到以下制裁:不予退还履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

（二）在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货、安装和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货、安装的理由，可能延误的时间同时通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交货、安装时间或终止合同；同时保留按第十一（一）条规定对卖方进行制裁的权力。

十二、误期赔偿

（一）除合同条款第十三条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按合同条款前附表。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

十三、履约保证金

（一）卖方应在领取中标通知书之前，通过国内的任何一家银行，向招标单位提供相当于中标总价   1%  的履约保证金。

（二）卖方提供的履约保证金必须是人民币，形式为银行本票、汇票、支票、电汇。

（三）如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

（四）履约保证金应在货物验收合格退还，不计利息。

十四、仲裁

（一）在执行本合同所发生的或与本合同有关一切争端，买方和卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始叁拾天内仍不能解决，应将争端提交有关市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关市政府或行业主管部门后叁拾天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

（二）仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向买方所在地有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

（三）仲裁裁决为最终裁决，对买方和卖方均有约束力。

（四）在仲裁期间，本合同应继续执行。

十五、合同生效及其它

（一）招标文件、投标文件、本次招标的中标通知书和招标过程中卖方的投标澄清等内容将作为本次采购合同文件的主要内容。卖方在合同履行过程中若发生服务内容缩减、服务不及时的现象，买方有权对卖方处以适当的经济处罚。

（二）本合同应在买方和卖方双方签字盖章，并在卖方向招标人交纳履约保证金后生效。

（三）本合同一式六份，以中文书写，卖方、买方各执二份，备案二份。

（四）合同货物交付使用后所发生的合同纠纷，买方与卖方进行处理。

（五）如需修改或补充合同内容，应经卖方、买方协商，签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

（六）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

买    方：                          卖    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签定日期：                          签定日期：